用戶自設表內管審核表(範例)

| 申請號碼 | 承裝業 | 地址 |
| --- | --- | --- |
| (公司填寫) | 00有限公司 (公司大小章) | 00市00區00路00號 |
| 用戶號碼 |  |  |
| (公司填寫) |  |  |

| 區分 | 項次 | 項目 | 資料審查 | 簽 章 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合格（不合格） | 承辦人員 | 組 長 |
| 櫃臺 人員 | 1 | 氣體燃料導管 承裝業登記執照 |  |  |  |
|  | 2 | 營利事業登記證 |  |  |  |
|  | 3 | 臺灣區氣體燃料 導管公會會員證 |  |  |  |
|  | 4 | 最近一期完稅證明 |  |  |  |
| 設計 人員 | 5 | 用戶自設表內管審圖暨檢驗表 |  |  |  |
|  | 6 | 設計平面圖、位置圖、立體圖 |  |  |  |
|  | 7 | 表內管檢附材料 規格證明 |  |  |  |
| 試壓 人員 | 8 | 用戶自設管通氣 檢驗申請書 |  |  |  |
|  | 9 | 自設管檢驗切結書 |  |  |  |
| ESV 人員 | 10 | ESV圖面審查 |  |  |  |
|  | 11 | ESV設備偵測點 是 否 符 合 |  |  |  |

用戶自設表內管審圖暨檢驗表

■內管審圖及檢驗流程：審圖材料規格檢驗試壓 000年00月00日

附

件

二

| 用戶號碼 | 承 裝 業 | 地 址 |
| --- | --- | --- |
| (公司填寫) | 00有限公司(大小章) | 00市00區00路00號 |

| 項 次 | 項目 | 資料審查（現場測試） | 合格 （不合格） | 承辦人員 | 組 長 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 審 圖 | 表位位置 |  |  |  |
|  |  | 表內管管徑流量 |  |  |  |
|  |  | 表內管施工方式 |  |  |  |
|  |  | 設計平面圖、位置圖、立體圖 |  |  |  |
|  |  | 營業用戶是否依本公司營業章程及相關規定裝置遮斷閥 |  |  |  |
|  |  | 其它 |  |  |  |
| 二 | 材料檢驗 | 材料需符合國家標準或先進國家標準之規定 |  |  |  |
|  |  | 其它 |  |  |  |

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

承裝業承攬用戶表內管裝置工程氣密試驗表 000年00月00日

（氣密試驗依據能源局指導，瓦協編印輸配氣設備施工規範）

| 項 次 | 項目 | 合格 | 不合格(註明原因) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承裝商自行氣密試驗測試報告(附照片或佐證資料) |  |  |
| 一 | 氣密試驗 |  |  |

試壓人員：               組長 ：               經理：

用戶自設表內管檢驗合格證明

用戶姓名：000 女士、先生

用戶地址：00市00區00路00號

用戶編號： (公司填寫)、共   00 戶

承裝業：  00有限公司(大小章)

測試項目：                測試日期：   年   月   日

| 測試壓力 | mmH2O（公斤） 分鐘（小時） |
| --- | --- |
| 壓力測試結果 |  |

檢驗員：              （簽章）

組  長：              （簽章）

說明：

1. 本證明僅為上述日期氣密試驗結果證明用，不得作為其他證明。

2. 本合格證明經測試後，如表內管與原提供之竣工圖，有任何變動或於裝表時氣密測試不合格，本證明無效，承裝業需重新辦理申請檢驗。

3. 上述表內管之保固及維修，由用戶與承裝業自行約定，本公司不負任何保固、維修責任。

4. 本證明一式二聯，一聯本公司存查；一聯用戶收執。

用戶簽章： 0 0 0

承裝業負責人：00有限公司(大小章)（簽章）

欣桃天然氣股份有限公司   工務部

中華民國       年      月      日

用戶自設管通氣檢驗申請書 本人 000 瓦斯裝置已自行委由 00有限公司 廠商於民國000年00月00日施工，現該項工程業已完 全按照所附竣工圖施工完畢，其將來使用後之故障及漏 氣維修、壓力不足及有關安全問題當由本申請人及施工 廠商自行負責，有關通氣檢驗工作尚待 貴公司辦理， 茲附上檢驗費及竣工圖，請惠予派員檢驗，如檢驗合格 給予檢驗合格證明以利用戶使用。 此 致 欣桃天然氣股份有限公司 申 請 人：000 (蓋章) 地 址：00市00區00路00號 施工廠商：00有限公司(公司大小章) 代 表 人：000 地 址：00市00區00路00號 電 話：00-0000000 手 機：0000000000 中華民國000年00月00日

自 設 管 檢 驗 切 結 書 一、本人 000 於民國000年00月00日自行 裝置之瓦斯管（地址：00 市00區 00 路 00 巷00 弄00 號，如附圖），依照貴公司安全規定 不得通氣使用，本人對自設管安全問題所發生一 切損失及民、刑事責任，願意負完全責任，並請 貴公司派員試壓，檢測無漏請給予通氣以便使用。 二、試壓檢驗費願意繳清，如無繳納，同意貴公司停 止辦理自設管檢驗，試壓結果如有漏氣現象，本 用戶重新繳費，檢測修復後重新辦理自設管檢驗。 三、恐口述無憑，特立此切結書為據。 此 致 欣桃天然氣股份有限公司 立切結書人：00有限公司(公司大小章) 地 址：00市00區00路00號 電 話：00-0000000 手 機：0000000000 中華民國000年00月00日